茂名市住房和城乡建设局2022年建筑施工企业上半年

行政检查（双随机、一公开）结果

| 序号 | 抽查任务名称 | 抽查市场主体 | 检查日期 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茂南区山阁镇传染病监测院区项目（子项三） | 广东高盛富集团有限公司 | 2022-05-26 | 1、材料进场报验不及时，进场报验资料不正确； 2、4层~6层未设置临边防护； 3、可能产生伤害的小洞口未防护； 4、生活区未设置防雷设施； 5、生活区临时建筑防大洞距不满足《建设工程施工现场消防安全技术规程》（GB50720-2011）的要求； 6、消防检查制度未完善。 | 已整改 |
| 2 | 茂名万达广场四期12#楼及地下室工程 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 2022-05-26 | 1、上楼层电缆架设不符合规范要求； 2、脚手架未设置内防护网； 3、电梯井防护不严密； 4、材料进场报验资料不齐全，未见检测报告； 5、生活区消防栓开关缺失，施工现场部分灭火器失效； 6、生活区未落实防雷设施； 7、生活区内房间存在吸烟现象，使用大功率电器，乱接电源线及插座； 8、临时建筑构件燃烧性能不符合要求（强条），隔板燃烧性能为A级。 | 已整改 |
| 3 | 茂名市茂南区人民医院新综合楼工程 | 广东省第四建筑工程有限公司 | 2022-05-26 | 1、总监长期不到岗覆职； 2、资料无日期较多； 3、现场临电拖地未架空； 4、基坑边变压器未设置防护（两边）。 | 已整改 |
| 4 | 钧明城一期三区10～12#楼及地下室工程 | 浙江左科环境建设有限公司 | 2022-05-26 | 1、施工单位项目负责人未能按合同约定到岗履职； 2、现场积水严重； 3、电梯井内无防护； 4、电缆拖地； 5、个别洞口防护不严； 6、生活区乱拉乱接、局部插座没有防雷设施； 7、施工区设临时室内消防给水系统； 8、地下室电线电缆未用绝缘材料架空铺设； 9、消防车道不畅通； | 已整改 |
| 5 | 华南师范大学附属茂南实验学校1-5#、7-10#楼、门岗1、门岗2、看台及地下室工程 | 广东中乙建设工程有限公司 | 2022-05-26 | 1、基础分部验收不及时办理； 2、项目经理不到岗覆职（4月20至今无打卡记录）； 3、外排脚手架内立杆与建筑物间隙过大，未设置水平防护； 4、脚手板上杂物过多，未及时清理； 5、连墙杆设置不符合要求； 6、动火作业审批不齐全； 7、现场消防设施间距不符合要求。 | 已整改 |
| 6 | 茂名华侨城虎头山片区项目首期北区一期 | 湖南建工集团有限公司 | 2022-05-26 | 未发现存在问题 | - |